Transparent Ready

Un nuevo concepto de análisis y gestión de la energía eléctrica.
Matías Ramón Arteu

Director Baja Tensión Potencia

Schneider Electric España
El avance en el hardware y software está provocando una rápida evolución hacia sistemas de análisis, gestión y supervisión de la energía eléctrica mucho más eficientes y que deberán permitir una información más clara y de fácil acceso con el objetivo de optimizar los recursos energéticos.

En este artículo presentaremos de forma somera el concepto Transparent Ready y algunos campos de aplicación.
1. La pirámide básica.

Un sistema de Análisis, Gestión y Supervisión de la Distribución Eléctrica debe tener tres objetivos básicos  que son los mostrados en la figura, 

[image: image1.jpg]



[image: image2.wmf]Web 

Browser

Embedded Gateway/Web Server

EGX

Stand 

alone Gateway

, 

Web server

Circuit Monitor

SMS

Web Server

Web 

Browser

Embedded Gateway/Web Server

EGX

Stand 

alone Gateway

, 

Web server

Circuit Monitor

SMS

Web Server

Web 

Browser

Embedded Gateway/Web Server

EGX

Stand 

alone Gateway

, 

Web server

Circuit Monitor

SMS

Web Server


En primer lugar permitir la optimización de los costes energéticos en la generación, transmisión y consumo debiendo suministrar la información precisa y de forma permanente de la evolución del  sistema eléctrico.

En segundo lugar permitir velar por los activos involucrados, es decir, facilitar el mantenimiento preventivo, estudio de nuevas inversiones y prevenir los  usos inadecuados de las máquinas.

Y por último debe permitir, con la información suministrada, minimizar los ‘tiempos de parada o no servicio’.

Analizando los tres aspectos expuestos se observa que el denominador común es el conocimiento profundo del sistema eléctrico y dicho conocimiento solo podrá ser adquirido si se dispone de la información necesaria. 

Sin embargo en la llamada ‘era de la información’, la obtención de dicha información no debe ser a partir de  procesos complejos ni software específicos, sino que debe presentar la misma simplicidad que cualquier otro sistema de uso diario en nuestro puesto de trabajo.
2. Concepto de Transparent Ready.

De lo descrito anteriormente se deduce que los sistemas de Análisis y Gestión deberían estar libres de protocolos propietarios y de configuraciones complejas.

El concepto Transparent Ready consiste en que desde cualquier navegador de internet podamos Analizar y Gestionar el sistema de Distribución Eléctrico. La arquitectura básica responde al esquema de la figura 

Obviamente, dicha arquitectura consiste en dotar a los elementos de la capacidad de comunicación y que por ellos mismos o a través de servers, y mediante una dirección IP, puedan ser accesibles vía internet,   con todos los elementos de seguridad necesarios.

Pero queremos ir un poco más allá y pensamos en dispositivos que posean  páginas, por  ejemplo html, preconfiguradas o configurables por el usuario con la información realmente relevante para su tarea, así como la programación de tareas y alarmas bidireccionales.

No es la primera vez que el  responsable de una planta nos dice: “me gustaría que cuando se produce un disparo en una protección o cuando mi planta se queda sin servicio, un sistema automático me llamara al móvil indicándome la anomalía para poder actuar de inmediato”.

3. La solución PowerLogic.

Cuando hablamos de Análisis de Calidad de Energía el sistema PowerLogic aporta una solución: el llamado Circuit Monitor. Dicho dispositivo es un analizador de altas prestaciones capaz de medir y/o calcular más de 1800 parámetros eléctricos, permite analizar con alto grado de precisión todos los  aspectos relacionados con la Calidad de la energía eléctrica pero lo más importante, permite incorporar el concepto Transparent Ready. 

[image: image3.png]



¿ Qué significa exactamente todo esto? El Circuit Monitor incorpora una funcionalidad de Web Server, es decir mediante una dirección IP, podremos acceder a la información propia del dispositivo y la de todos los dispositivos que cuelguen de la subred. 

Un ejemplo lo vemos en la siguiente figura:

[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png][_[CIx]

| onrss - = - O 0 6] Quisauec

Favorkos Bristonsl | [ & [ -

recsén [ETrpiz08.0.129 5 intamansousresdngs mozzsz

=] O _|Jvoaios )

Min /meix. dltimo restablecimiento

Corriente (amperios)

Fase R
Fase§

Fase T

Promedia de Ias 3 fases
Neutrofesidual

Tiema

MS Aparente

Voltaje (voltios)

Fase RS
Fase ST
Fase TR
Promedin de s 3 fases (LL)
Fase RN
Fase S
Fase TN

Aetual Métna
3 6 61
3 314 618
3 7 360
3 E) 684
8 19 216

D D ND
5 734 858
0 4 8
0 7 12
0 7 503
0 6 s01
0 20 28
0 20 28
0 2 21

G

Internet

RN




[image: image8.png]BT

Ayuda

| onrss - = - O [ 6] Quisauec

Favoritos  BHistorial | [+ &

recon [ wtp1208.0.125 postiogn

=] O _|Jvoaios )

Schneider

é} Electric

PowerLogic?
et Monitorseis 4000
Tasjta d comicaciones Etbenet
Version dl fxmvraze 1 500

Lectuss Instenténes
SIS Information Menager Reports
EMO Bulding Equipment Swgary
Distubange &l Log (VOLTAGE)
"DMGE EPSA000 Readings-test
‘WAGES Readings Frample
Configuracién ds commiacién
Lista de dispositivos

Disgmésticos
Finalizer |a sesién

Copyight © 2000 Schneider Elsctic. Todos Ias derechas eservadss.

NI

@ tnternet




[image: image9.png]| oo Eatn e Eortosenamnas A

| onrss - = - O 0 6] Quisauec

Favorkos Bristonsl | [ & [ -

orecsén [ETnpiz00.0.129 sicustonpagez menozzsz

=] O _|Jvoaios )

e
R Schneider
= O
BuldngMain  WestPanel  EastPanel  AssemblyPanel
Vottage ||
Phase AN 280 278 279 278
Phase B-N 51 279 20 279
Dhace O 23 20 51 1
Current
Phase A
265 % 5 148
Phase B 276 7 52 165 Il
& [ @ et ~




[image: image10.png]By

Eavortos

Heralentas  Ayuda

| onrss - = - O 0 6] Quisauec

Favorkos Bristonsl | [ & [ -

orecsén [ETnpiz00.0.129 sicustonpages enozzs

=] O _|Jvoaios )

Event Recorded: Time & Date

12:67:55:844 7/25/2001
12:67:55:827 7/25/2001
12:67:55:827 7/25/2001
15:8:34:421 72472001
17:5:47.856 7/23/2001
12:62:40:563 7/9/2001
12:6234:313 7/9/2001
13:31:14:869 7/4/2001
13:31:14:852 77472001

Alarm
Parameter

Vbn

Van

Ven

Vbn

Ven

Van

Vbn

Vbn

Van

Alarm Level
-9

Alarm Type

Sag
Sag
Sag
Sag
Sag
Sag
Sag
Sag

Sag

Worst Value

During Pickup ~ During Dropout

(Volis)
254

2
276
2

2

261
258
255
255

Worst Value

(Volis)
118

241
244
23
243
210
219
240
248

|

Worst Val
(Volts)

254
241
276
23
243
261
258
255
255

o

<
G

[ tternet




[image: image11.wmf]Ap. 

Electrica

,

Sensores

,

Actuadores

,

Controladores,.. 

Web

Servers

, 

Concentradores

Pasarelas, 

Modems

,.. 

Sistema de Control y

Supervisión

Gestor del Sistema 

Multiples 

Usuarios

Aplicaciones Distintas 

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Gestión

Gestión

Ap. 

Electrica

,

Sensores

,

Actuadores

,

Controladores,.. 

Web

Servers

, 

Concentradores

Pasarelas, 

Modems

,.. 

Sistema de Control y

Supervisión

Gestor del Sistema 

Multiples 

Usuarios

Aplicaciones Distintas 

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Gestión

Gestión

[image: image12.png]









Una ventaja que se desprende de esta solución es que nos podemos olvidar de la dependencia geográfica, podremos acceder a distintas plantas o  puntos de medida y control desde múltiples lugares.

Otro elemento fundamental es la integrabilidad con otros sistemas de gestión en planta, como son el sistema de control del proceso integrándose con PLC, elementos de protección en media y baja tensión.
4. Aplicaciones del sistema.
La  aplicación real que queremos mostrar es el sistema existente en una de nuestras plantas de I+D y producción en Nashville ( USA). 

Conociendo su dirección y con los permisos de acceso necesarios accedemos a un primer menú, que puede ser configurado por el administrador del sistema, ajustándose a las necesidades requeridas.


El menú nos presenta distintas funcionalidades en función de los dispositivos instalados, como puede apreciarse en la figura siguiente. Las que mostramos son la que poseen los dispositivos por defecto, es decir la idea de no programación y Plug&Play sigue manteniéndose.


La pregunta que no surge es ¿Qué tipo de información puede mostrar ? Desde la información de lecturas básicas instantáneas como muestra la figura 6,

hasta una visión de las perturbaciones ocurridas y almacenadas en la propia memoria del web-server, como podemos observar en la figura 7.


5. Conclusión

De forma escueta hemos descrito cual es el estado actual y las líneas de futuro en los sistemas de análisis, gestión y supervisión de la red eléctrica. Para aquellos que estén interesados o quieran ampliar conocimientos pueden consultar la web específica al respecto, powerlogic.schneiderelectric.es 

Site 3





Site 3





Site 3





Power 





Server





Site 1





Circuit Monitor





Browser





Web 





Site 2





Power 





Server











